Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

Toegewezen aan: Johan van der Veen, Usman Ahmed, Bart van Hoek, Kodo Sektani

| Nr 12-388 | Sectie opdrachtgever Stromingsleer |  | Naam opdrachtgever Bendiks-Jan Boersma Christian Potma |  | Datum Aug 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Rookafvoer in een parkeergarage |  |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Rook,warmte,lucht,ventilator,temperatuur,brand,veiligheid |  |  |  |  |  |
| Inleiding | Ruimtegebrek in Nederland heeft er toe geleid dat er steeds meer ondergrondse treinstations en parkeergarages gebouwd worden. Aan de veiligheid van deze gebouwen worden echter zeer hoge eisen gesteld. Met name brandveiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Het slecht afvoeren van rook en hoge temperaturen tijdens een brand kunnen mensenlevens kosten. Het aanbrengen van een ventilatiesysteem kan er voor zorgen dat de mensen veiliger kunnen vluchten. |  |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Voor een nieuw te bouwen ondergrondse parkeergarage moet een ventilatiesysteem worden ontworpen, waarbij de warmte- en rookafvoer zo efficiënt mogelijk moet plaatsvinden. Uitgezocht moet worden waar deze geplaatst moeten gaan worden. |  |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Er zal een schaalmodel van de parkeergarage moeten worden gebouwd. Hierin zullen kleine ventilatoren en openingen voor de nodige ventilatie moeten zorgen. Deze zullen door jullie zelf bedacht moeten worden. Hierbij zal in de literatuur gekeken moeten worden aan welke eisen het ventilatie systeem moet voldoen. Met een rookmachine en een hitte-element zullen bepaalde branden kunnen worden gesimuleerd. Door het aanschakelen van het ventilatiesysteem zal dan vervolgens de kwaliteit van het ventilatiesysteem worden gemeten aan de hand van snelheid- en temperatuurmetingen. De rookafvoer zal m.b.v. video opnamen in beeld worden gebracht. |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie |  | Tel |  | E-mail |
|  | Bendiks J Boersma | Stromingsleer |  | 2787979 |  | b.j.boersma@wbmt.tudelft.nl |
|  | Christian Potma | Stromingsleer |  | 2782907 |  | potma@flowmotion.nl |