Onderzoek opdracht

Werktuigbouwkunde / Maritieme Techniek

Toegewezen aan:

Yuri Flinterman

Marcel Vosse

Jet Human

| Nr 15-456 | Sectie opdrachtgever | Naam opdrachtgever Prof dr ir C.A. Grimbergen |  |  | Datum Aug 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Veerbalans voor een chirurgische manipulator |  |  |  |  |
| Trefwoorden | manipulator, compensatie, veren, minimaal-invasieve chirurgie |  |  |  |  |
| Inleiding | Bij minimaal-invasieve operaties worden dunne, lange instrumenten gebruikt die door kleine openingen in de buik naar binnen worden gebracht, terwijl een camera een beeld op een monitor presenteert. Deze operatiemethode heeft grote voordelen voor de patiënt, maar is voor de chirurg lastig. Om de bewegingsmogelijkheden van de instrumenten te vergroten is in het AMC een mechanische manipulator ontwikkeld met 2 extra graden van vrijheid. Het huidige exemplaar werkt met contragewichten voor het balanceren. Dit geeft het instrument te veel massa en massatraagheid. Balanceren met veren moet ook mogelijk zijn. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Is het mogelijk om met behulp van veren de nieuwe versie van de manipulator te balanceren, Wat is de invloed van de veren op de installatie en het gebruik van de manipulator op de OK. |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Geef concepten aan voor mogelijke oplossingen voor een veerbalans. In overleg met het AMC en INDES wordt een keuze gemaakt. Maak een ontwerp van de veerbalans voor het bestaande model van de nieuwe manipulator en bereken vervolgens de benodigde veerkarakteristiek. Evalueer in een testopstelling de werking van dit veer mechanisme. |  |  |  |  |
| Opmerkingen | De manipulatoropstelling staat in de Medisch-Technische Ontwikkelafdeling van het AMC en wordt samen met Indes doorontwikkeld in Enschede. De onderzoekers zullen daarom bereid moeten zijn af en toe te reizen naar het AMC in Amsterdam en naar INDES in Enschede. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Prof. dr. ir. C.A. Grimbergen dr. Ir. J.L. Herder | AMC MMS | 020-5665187 84713 | c.a.grimbergen@amc.uva.nl j.herder@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Ir. J. Jaspers | MTO/AMC | 020-5665287 | j.e.jaspers@amc.uva.nl |  |