Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

Toegewezen aan: Jan-Willem van Wingerden en Henri Stoutjesdijk

| Nr 05-094 | Sectie opdrachtgever MMS | Naam opdrachtgever Prof.dr.ir. F.C.T. van der Helm |  |  | Datum Januari 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Optische krachtsensor voor haptische interface |  |  |  |  |
| Trefwoorden | mechatronica, ontwerpen |  |  |  |  |
| Inleiding | Hedendaagse krachtsensoren maken vaak gebruik van het oude principe met rekstrookjes. Deze gulden standaard vergt echter nauwkeurige signaalverwerking, en nauwkeurige en stijf geconstrueerde constructies van vervormbare lichamen. De performance van deze krachtsensoren is onovertroffen. Echter, veel applicaties, zoals krachtgestuurde mens-machine interfaces, kunnen ook met een lagere performance af. Een simpeler en goedkopere krachtsensor kan gerealiseerd worden met optische sensoren. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Wat is de maximaal haalbare performance van optische krachtsensoren met off-the shelf componenten ? |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Er wordt een testopstelling gemaakt die bestaat uit: - een compact mechanisme dat alleen in de te meten richting vervorming toestaat, - een optische sensor met electronische signaalverwerking die de vervorming van het mechanisme meet. De performance van de testopstelling zal vastgesteld worden met metingen. |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Richard van der Linde | MMS | 86585 | r.q.vanderlinde@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Van Woerkom ? |  |  |  |  |