Kandidaatsopdracht Onderzoek

Werktuigbouwkunde

Toegewezen aan: Joris de Boer en Alexander Streefkerk

| Nr 07-180 | Sectie opdrachtgever | Naam opdrachtgever Prof. dr. ir. C.A. Grimbergen |  |  | Datum Januari 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | Kwaliteit chirurgisch gereedschap |  |  |  |  |
| Trefwoorden | Chirurgische instrumenten, steriliseren, kwaliteit |  |  |  |  |
| Inleiding | Tijdens een operatie worden grote hoeveelheden instrumenten gebruikt die na afloop worden gesteriliseerd en weer bij een volgende operatie worden gebruikt. Tijdens een operatie blijkt regelmatig dat de kwaliteit van het gereedschap niet optimaal is. Bijvoorbeeld schaartjes en mesjes zijn bot, pincetten te krom of verschoven, tangen hebben speling of lopen zwaar. Er is daarom behoefte aan mechanische controle van het instrumentarium voordat het de operatiekamer ingaat. Een methode hiervoor ontbreekt echter. |  |  |  |  |
| Vraagstelling | Aan welke eisen moet chirurgisch gereedschap voldoen voordat het de operatiekamer ingaat. Welke (mechanische) parameters moeten en kunnen gemeten worden om na te gaan of het instrumentarium aan deze kwaliteitseisen voldoet. |  |  |  |  |
| Uitwerking en eisen | Inventariseer klachten omtrent chirurgisch gereedschap. Onderzoek wat er binnen de sterilisatieafdeling mee gebeurt. Bedenk methoden om kwaliteit van het instrumentarium te evalueren. Het instrumentarium moet na de meting steriel de operatiekamer in. Dit betekent dat ook de invloed van het steriliseren op de kwaliteit meegenomen genomen zal moeten worden. |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Deze metingen zouden ook gebruikt moeten kunnen worden om chirurgisch gereedschap over een lange periode te vervolgen. Hierbij zou inzicht verkregen worden in kwaliteitsveranderingen ten gevolge van gebruik en sterilisatie. |  |  |  |  |
| Begeleiding | Naam | Sectie | Tel | E-mail |  |
|  | Prof. Dr. J. Dankelman | MMS | 85565 | j.dankelman@wbmt.tudelft.nl |  |
|  | Dr. R.H.M. Goossens | IO | 86340 | r.h.m.goossens@io.tudelft.nl |  |