Delft, 3 maart 2005-03-04

Wensen Ruimte etc. voor wbtp303 en mtp306

Achtergrond, aannamen

Verwachte toestroom Wb+MT ca 240 studenten per jaar.

Verdeeld over twee ronden: max 120 studenten per ronde, dus max 60 groepen van 2

Ongeveer de helft van de opdrachten worden in bestaande labs uitgevoerd.

Blijft 30 groepen per ronde.

Iedere groep heeft minimaal ca.7,5 m2 nodig = 225 m2

Gewensd

Hierdoor kom ik op:

Ruimte

- Gewenste oppervlakte: ca. 220 m2 die kan worden afgesloten (slot).

- Hiervan 3 afgesloten kamers van ca 10 m2 om experimenten met proefpersonen te doen. Kamers met slot.

- Ruimte dicht bij 2e jaars Mechatronica lab. In verband met meetshop.

- Deze ruimte zal vooral in het 2e en 4e kwartaal intensief gebruikt worden. Minder in het 1e en 3e kwartaal.

Faciliteiten

- aanwezigheid van elektriciteit (220V) in alle ruimten

- aanwezigheid van krachtstroom in een deel van de ruimten

- aanwezigheid van perslucht in een deel van de ruimten

- aanwezigheid van water aan- en afvoer in een deel van de ruimten

Meubulering/

- min 30 werktafels,  60 stoelen

- 3 kasten

- overmaats ‘meccano’ om proefopstellingen mee te bouwen

- verdere benodigdheden langzaam op te bouwen uit het reguliere budget.

Dr.ir. Wim L.Th. Thijs

Projectleider wbtp303/mtp306